附件：

执法检查隐患问题清单

| 序号 | 企业名称 | 检查时间 | 地点 | 问题隐患 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广东华泰纸业有限公司 | 4.28 | 江门市新会区 | 1.有限空间作业审批不规范，如作业前未检测氧气浓度，作业结束后作业人员未签字确认，部分审批中未填写具体作业人员； 2.有限空间作业制度不完善，未明确气体检测的要求。 |
| 2 | 江门市富美畜牧发展有限公司 | 4.28 | 江门市新会区 | 有限空间作业管理不到位，未落实审批流程。 |
| 3 | 广东鸿信食品有限公司 | 4.28 | 江门市新会区 | 有限空间作业管理不到位（没有警示标识，没有执行作业审批制度，没有建立台账）。 |
| 4 | 中山中外运仓码有限公司 | 4.30 | 中山市火炬开发区 | 1.储罐室操作井口无有限空间警示标识； 2.企业风险辨识及隐患排查未识别、排查出储罐室有限空间安全风险和隐患问题。 |
| 5 | 科惠白井（佛冈）电路有限公司 | 5.1 | 清远市佛冈县 | 污水处理站斜管沉淀池缺少有限空间作业警示标识。 |
| 6 | 肇庆蓝带啤酒有限公司 | 5.2 | 肇庆市端州区 | 1.有限空间作业审批制度不符合国家规定，审批作业表中未检测主要有害气体； 2.未辨识出所有有限空间并编号建档管理； 3.部分有限空间未设置警示标识。 |
| 7 | 肇庆市浚丰纺织染整有限公司 | 5.2 | 肇庆市鼎湖区 | 1.有限空间作业制度不健全，缺审批与培训制度； 2.有限空间安全管理台账不健全，未辨识出所有有限空间并编号建档； 3.有限空间（污水处理池）旁未配备应急设施。 |
| 8 | 振业水产有限公司 | 5.4 | 肇庆市高要区 | 1.安全管理机构未及时调整，总经理未通过正规安全培训，对有限空间作业“七不准”等安全管理知识不熟悉； 2.有限空间作业审批手续不规范，相关负责人签字有代签嫌疑； 3.污水处理池有限空间场所未设置门锁实施封闭管理，严禁闲散人员进入； 4.机械过滤器有限空间装置缺少安全警示标志。 |
| 9 | 肇庆昌隆电子有限公司 | 5.4 | 肇庆市高要区 | 1.安全管理外包协议、有限空间管理制度不规范，存在照搬照抄现象； 2.未对过滤器有限空间作业场所进行辨识，并设置明显安全警示标志。 |
| 10 | 潮州市协成纸品有限公司 | 5.4 | 潮州市湘桥区 | 1.需增加有限空间作业“七不准”、防高坠、防碰撞、“一线三排”等安全警示标志标识； 2.有限空间作业气体检测仪无二氧化碳、二氧化硫和氢等气体浓度检测功能； 3.企业工作人员穿戴使用应急救援装备不熟练。 |
| 11 | 招商局国际冷链（深圳）有限公司 | 5.4 | 深圳市宝安区 | 正压式空气呼吸器压力不足。 |
| 12 | 肇庆本田金属有限公司端州分公司 | 5.5 | 肇庆市端州区 | 有限空间作业审批不规范，未按照最新标准执行。 |
| 13 | 广州市刚合金属制品有限公司 | 5.5 | 广州市番禺区 | 已落实有限空间作业审批制度，但未明确谁负责审批。 |
| 14 | 广州市番禺文边五金综合厂 | 5.5 | 广州市番禺区 | 1.已落实有限空间作业审批制度，但未明确谁负责审批； 2.未完善各岗位安全操作规程。 |
| 15 | 广州市信合纸品有限公司 | 5.5 | 广州市番禺区 | 已落实有限空间作业审批制度，但未明确谁负责审批。 |
| 16 | 揭阳通威饲料有限公司 | 5.5 | 揭阳市揭东区 | 有限空间作业现场安全警示标志标识不足，有限空间作业操作规程未上墙。 |